MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT	3

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ	4

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	5

1.1. Tên chủ cơ sở	5

1.2. Tên cơ sở	5

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	6

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở	6

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở	6

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở	6

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	6

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	7

1.5.1. Quy mô hoạt động của cơ sở	7

1.5.2. Chế độ làm việc và bố trí nhân lực	9

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	10

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	10

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	11

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	13

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	13

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa	13

3.1.2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt	13

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	14

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	14

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	15

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	15

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	16

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không.	17

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	17

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	18

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	18

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	19

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	20

5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh	20

5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí môi trường làm việc	21

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	23

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	23

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật	23

6.2.1. Quan trắc định kỳ:	23

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không	23

6.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ dự án	23

6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	24

CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	25

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	26

- DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| TT | VIẾT TẮT | DIỄN GIẢI |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTCT | Bê tông cốt thép |
| 2 | BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| 3 | BVMT | Bảo vệ môi trường |
| 4 | BXD | Bộ Xây dựng |
| 5 | BYT | Bộ Y tế |
| 6 | CCN | Cụm Công nghiệp |
| 7 | CTNH | Chất thải nguy hại |
| 8 | CTR | Chất thải rắn |
| 9 | KCN | Khu công nghiệp |
| 10 | MTV | Một thành viên |
| 11 | PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| 12 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 13 | UBND | Ủy ban nhân dân |

- DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ

- Bảng 1.1. Vị trí tọa độ của cơ sở	5

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ của cơ sở	6

Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục đã xây dựng của cơ sở	7

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở	8

Sơ đồ 3.1. Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn	13

Hình 3.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn	14

Bảng 3.1. Danh mục CTNH phát sinh của cơ sở	15

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	18

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo quy chuẩn	19

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh	20

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc	21

- CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

## 1.1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Thúy Nhân

- Địa chỉ văn phòng: Số 285 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Thúy.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Mã số doanh nghiệp: 3200145657 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp, đăng lý lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/3/2017.

## 1.2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân

- Địa điểm cơ sở: Cơ sở có tổng diện tích 13.390 m2 đặt tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 24 thuộc KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có ranh giới tiếp giáp như sau:

- Phía Đông giáp đất của Công ty Cổ phần Cát Hưng Thịnh.

- Phía Tây giáp đất của Công ty Cổ phần Tín Đạt Thành.

- Phía Nam giáp đường K2 của Khu công nghiệp.

- Phía Bắc Nhà máy gỗ ván ép MDF VRG.

Vị trí được xác định trên bảng tọa độ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 015251 như sau:

## Bảng 1.1. Vị trí tọa độ của cơ sở

| Điểm góc | Hệ VN 2000, KTT 106015’, múi chiếu 30 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| 1 | 1857525.55 | 405753.12 |
| 2 | 1857647.01 | 405680.75 |
| 3 | 1857695.43 | 405762.17 |
| 4 | 1857573.72 | 405834.49 |
| 1 | 1857525.55 | 405753.12 |

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án: Không.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần:

+ Thông báo số 121/TB-UBND ngày 29/8/2014 của UBND thành phố Đông Hà về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường dự án: Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu có tổng mức đầu tư 50.992.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng) có tiêu chí thuộc dự án nhóm C (khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công).

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

## 1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Công suất của cơ sở (Theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 30 221 000334 chứng nhận lần đầu ngày 08 tháng 9 năm 2011 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp): Công suất thiết kế: 900 tấn sản phẩm/năm.

## 1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Sản xuất sản phẩm tôn (tấm lợp kim loại):

Tôn cuộn bán thành phẩm

Trục xả tự động

Lập trình PIOCI

Máy cán tôn

Thành phẩm

Sản xuất thép các loại:

Bán thành phẩm

Trục xả tự động

Lập trình PIOCI

Máy cán ép

Thành phẩm

- Sơ đồ 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ của cơ sở

Thuyết minh công nghệ:

- Sản xuất Tôn hợp kim mạ màu, xà gồ  hình chữ C, thép các loại đòi hỏi phải chọn công nghệ tốt, hợp lý giá cả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Công nghệ chọn cho dự án tiêu hao nguyên liệu ít và tiết kiệm nhiên liệu.

- Đối với công nghệ sản xuất thép các loại từ phôi thép: Từ phôi thép dùng công nghệ cán nguội cán thành sản phẩm thép các loại tùy theo nhu cầu của thị trường về kích thước sản phẩm và đơn đặt hàng của khách hàng.

## 1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm, dịch vụ: Sản xuất và gia công tôn hợp kim mạ màu: 300 tấn/năm, sản xuất và gia công thép cán nguội các loại: 600 tấn/năm.

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

* Nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu cung cấp cho cơ sở trong quá trình hoạt động gồm:

| TT | Loại | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tôn phẳng mạ kẽm | Tấn | 300 |
| 2 | Thép tấm dày 0,5 đến 1 ly | Tấn | 200 |
| 3 | Thép tấm dày 5 đến 10 ly | Tấn | 200 |
| 4 | Thép mạ kẽm | Tấn | 200 |
| Tổng cộng |  |  | 900 |

* Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu của cơ sở:

- Nhu cầu về điện phục vụ các hoạt động sản xuất, chiếu sáng và sinh hoạt: Điện cung cấp cho Cơ sở được đấu nối từ đường điện cung cấp cho KCN Nam Đông Hà với số lượng điện tiêu thụ khoảng 2.000 kw/tháng. Ngoài ra bố trí 01 máy phát điện dự phòng 500 KVA khi mất điện.

* Nhu cầu sử dụng dầu Diezel cho máy phát điện (phòng khi mất điện): Số lượng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình cấp điện của khu vực (nếu điện ổn định, ít xảy ra trường hợp bị cắt điện), tình hình thời tiết, quá trình hoạt động…. Do đó, khó xác định được nhu cầu sử dụng.

- Nhu cầu về nước:

Theo QCVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng (Mục 2.10.2), nhu cầu nước cho Cơ sở như sau:

+ Nước sinh hoạt cho 20 CBCNV: với định mức cấp nước 80L/người/ngày, tương đương với lượng nước cấp cho sinh hoạt là: 1.600 lít/ngày (1,6 m3/ngày) được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN do Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị cấp.

+ Ngoài ra, còn sử dụng một phần nước để tưới cây, rửa đường: 0,5 m3/ngày.

- Hóa chất sử dụng: Hoạt động của Cơ sở hầu như không sử dụng hóa chất.

## 1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

## 1.5.1. Quy mô hoạt động của cơ sở

Cơ sở được cấp đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 24 thuộc KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với diện tích được giao là 13.390 m2, trong đó các hạng mục như sau:

## Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục đã xây dựng của cơ sở

| TT | ## Hạng mục | ## Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Nhà kho nguyên liệu | ## 720 |
| ## 2 | ## Nhà kho phân loại và gia công thô | ## 1.200 |
| ## 3 | ## Nhà xưởng sản xuất kim cơ khí | ## 2.400 |
| ## 4 | ## Nhà ăn ca công nhân | ## 150 |
| 5 | Nhà ở chuyên gia | 150 |
| ## 6 | ## Nhà điều hành | ## 300 |
| ## 7 | ## Cột cờ và sân nhà điều hành | ## 750 |
| ## 8 | ## Nhà để xe | ## 200 |
| ## 9 | ## Nhà bảo vệ | ## 50 |
| ## 10 | ## Cổng chính và hàng rào | ## 600 |
| ## 11 | ## Sân đường nội bộ | ## 2.780 |
| ## 12 | ## Cây xanh quanh nhà máy | ## 2.955 |
| ## 13 | ## Bể nước và đài nước | ## 70 |
| ## 14 | ## Trạm biến áp | ## 40 |
| ## 15 | ## Trạm cân xe nội bộ | ## 410 |
| ## 16 | ## Bãi đỗ xe | ## 615 |
|  | ## Tổng | ## 13.390 |

Hiện tại, toàn bộ máy móc của Cơ sở vẫn đang hoạt động với tình trạng tốt, chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất và gia công kim cơ khí, bao gồm các loại như sau:

## Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng (cái) |
| --- | --- | --- |
| I | CHO SẢN XUẤT |  |
| 1 | Máy tôn hai tăng | 1 |
| 2 | Máy xà gồ | 1 |
| 3 | Máy dập định hình |  |
|  | - Loại 1 | 1 |
|  | - Loại 2 | 1 |
| 4 | Cẩu trục khẩu độ 20 m | 1 |
| 5 | Trục xả tự động | 1 |
| 6 | Máy hàn bán tự động | 1 |
| 7 | Máy hàn một chiều Dynamic | 1 |
| 8 | Máy cắt Plasma | 1 |
| 9 | Máy hàn tự hành CS-5 | 1 |
| 10 | Máy uốn định hình 5-15 ly | 1 |
| 11 | Máy uốn lưới B40 | 1 |
| 12 | Máy uốn dây kẽm gai | 1 |
| II | VẬN CHUYỂN |  |
| 1 | Xe có trọng tải 2 tấn | 1 |
| 2 | Xe có trọng tải lớn hơn | 1 |
| 3 | Xe ô tô phục vụ công tác | 1 |
| III | THIẾT BỊ VĂN PHÒNG |  |
| 1 | Máy tính | 10 |
| 2 | Máy photocopy | 1 |
| 3 | Máy Fax | 1 |
| 4 | Điện thoại | 11 |

## 1.5.2. Chế độ làm việc và bố trí nhân lực

- Thời gian làm việc 300 ngày/năm.

- Số lượng CBCNV của nhà máy là 20 người.

- CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân phù hợp với các quy hoạch sau đây:

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia:

Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020.

- Về quy hoạch tỉnh:

+ Quyết định số 1421/QĐ-BXD ngày 08/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;  KCN Nam Đông Hà được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết với diện tích là 98,754ha ngày 26/02/2016 tại Quyết định số 385/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị.

+ Quyết định số 3714/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Đông Hà.

+ Quyết định số 3783/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

+ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025.

+ Cơ sở nằm gần tuyến đường giao thông quan trọng là Quốc lộ 1A, đường Điện Biên Phủ (9D cũ) nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm đi tiêu thụ.

+ Cơ sở đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 08 tháng 9 năm 2011.

+ Cơ sở đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 015251 ngày 06 tháng 12 năm 2011.

* Về Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật của KCN và sự đáp ứng tiếp nhận chất thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy:

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: nước mưa trong KCN được thu gom theo hệ thống thoát nước mưa riêng có bố trí các hố ga thu gom trước khi thoát ra môi trường theo khe Mụ Lén.

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Hiện tại KCN Nam Đông Hà chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải phát sinh tại các cơ sở sản xuất được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn quy định trước khi theo mương thoát nước thải chung của KCN ra môi trường tại khe Mụ Lén sau đó là sông Vĩnh Phước.

- Hệ thống xử lý khí thải: Đối với những cơ sở có các loại hình sản xuất phát sinh khí thải, bụi với tải lượng lớn trong KCN đều được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải và vận hành khá ổn định.

- Hệ thống thu gom và xử lý rác thải:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Tất cả các cơ sở trong KCN đều chủ động thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển xử lý định kỳ, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường bên trong KCN.

+ Chất thải rắn sản xuất: Hầu hết các cơ sở đều chủ động thu gom để tái sử dụng hoặc hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển xử lý.

+ Chất thải nguy hại: Phần lớn các nhà máy trong KCN tự thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại trong khuôn viên. Một số nhà máy đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ điện Lilama Quảng Ngãi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

## 2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện nay khu vực khe Mụ Lén và sông Vĩnh Phước chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định khả năng chịu tải của môi trường nơi tiếp nhận nguồn thải nên Chủ Dự án chưa có căn cứ đánh giá nội dung này.

Mặc dù vậy, tham khảo kết quả quan trắc nhiều năm và thông tin dữ liệu về môi trường lân cận khu vực Nhà máy cho thấy:

Khe Mụ Lén chảy từ phía Tây qua phía Đông sau đó đổ ra sông Vĩnh Phước. Sông Vĩnh Phước bắt nguồn từ vùng đồi cao 300 - 400m thuộc xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ) chảy qua phía Nam thành phố Đông Hà ở phường Đông Lương rồi đổ vào sông Thạch Hãn tại ngã ba Vĩnh Phước. Đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đông Hà ở trạm bơm nằm về thượng nguồn (điểm cuối đường Trần Bình Trọng) và cung cấp nước tưới tiêu ở trạm bơm thuộc khu phố Lai Phước - phường Đông Lương. Như vậy, theo hướng thoát nước của KCN cũng như Dự án thì sông Vĩnh Phước sẽ là thủy vực chịu ảnh hưởng chính từ hoạt động của Nhà máy nếu như Chủ dự án không xử lý triệt để chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Những năm trở lại đây do ảnh hưởng của hạn hạn, sông Vĩnh Phước thường xuyên bị khô kiệt, nguồn nước không đủ để cung cấp cho Nhà máy xử lý nước sinh hoạt của TP Đông Hà, do đó phải bơm nguồn nước bổ sung từ hồ Triệu Ái. Quá trình bơm nước từ hồ Triệu Ái từ phía hạ lưu điểm xả thải từ khe Mụ Lén có nguy cơ làm lan truyền ngược dòng chất thải về phía thượng lưu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt (do sông Vĩnh Phước đoạn qua TP Đông Hà có độ dốc nhỏ kết hợp đập dâng cao su phía hạ lưu chặn dòng nên vào mùa kiệt, nguồn nước trên sông trở nên tĩnh hơn, hiện tượng chảy ngược hoàn toàn có thể xảy ra).

- Hiện nay Công ty CP nước sạch Quảng Trị cũng đã triển khai Dự án: đầu tư xây dựng Đập dâng trên sông Vĩnh Phước nhằm tích trữ, duy trì sự ổn định nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Công trình được hoàn thiện giải quyết được các hạn chế nêu trên.

- Mặc dù vậy các nguồn thải trong lưu vực nói chung và KCN Nam Đông Hà nói riêng cần được xử lý đảm bảo Quy chuẩn quy định trước khi xả thải để tránh ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông.

- CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Chủ cơ sở xây dựng nhà có mái che để khu vực sản xuất không chịu ảnh hưởng bởi nước mưa.

- Nước mưa tầng mái sẽ được gom vào ống nhựa UPVC D=110mm xuống mương rảnh bê tông ở mặt đất để thoát chung:

Nước mưa ở các tầng mái cùng với nước mưa khu vực thông thường khác sau khi qua hệ thống mương rảnh thu gom và hố ga sẽ thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung trên đường K2 của Khu công nghiệp.

+ Mương rảnh bê tông có 02 loại: kích thước rảnh R1 (hình tròn): D = 1.200mm; kích thước rảnh R2 (hình thang): đáy bé: 490mm, đáy lớn 550mm, sâu 350mm.

+ Kích thước hố ga: D x R x S = 1m x 1m x 0,8m.

Nước mưa

Hố ga

Hệ thống thoát nước chung

Song chắn rác

Bùn đất

Sơ đồ hệ thống:

- Sơ đồ 3.1. Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn

3.1.2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt với lượng phát sinh 1,92 m3/ ngày (~2m3/ngày), hiện tại Chủ cơ sở đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn tại 02 vị trí: Ở khu vệ sinh khu vực nhà nghỉ tạm của công nhân và khu vệ sinh khu vực văn phòng. Mỗi vị trí có thể tích hầm tự hoại thể tích 6 m3, kết cấu BTCT. Chức năng của bể tự hoại là lắng và phân huỷ cặn lắng nên cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: Phần lắng và phần phân huỷ cặn.

Mô hình một bể tự hoại như sau:

Ghi chú:

I- Ống nước vào

II- Ống nước ra

III- Ống thoát khí

IV- Nắp vệ sinh

1. Ngăn chứa

2. Ngăn lên men

3. Ngăn lắng cặn

4. Ngăn lọc theo ống dẫn ra môi trường.

- Hình 3.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn (ở 1 khu vực) sẽ qua 02 bể lắng lọc 02 ngăn để tiếp tục xử lý sau đó theo mương dẫn rồi đổ ra cống thoát nước chung của Khu công nghiệp. Kích thước mỗi bể lắng lọc như sau:

- Kích thước ngăn lắng: thời gian lưu 0,5 ngày: dài x rộng x sâu = (1,2 x 1 x 1)m;

- Kích thước ngăn lọc: thời gian lưu 1,5 ngày: dài x rộng x sâu = (2 x 1,5 x 1)m.

## 3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Để giảm thiểu tối đa lượng bụi và khí thải tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV, khách hàng và người dân sống tại khu vực lân cận, Chủ cơ sở đã thực hiện những biện pháp sau:

- Nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất có tính tự động hóa cao, khép kín nên bụi thải ra ngoài môi trường không lớn.

- Lắp đặt, xây dựng nhà xưởng theo đúng thiết kế, bố trí các vách ngăn chắn bụi từ xưởng sản xuất với khu vực xung quanh.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ,...

- - Bố trí trồng cây xanh xung quanh khu vực xưởng sản xuất theo đúng QCVN 01:2008/BXD với diện tích cây xanh là 2.955 m2.

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng và thu gom các loại tạp chất, phụ phẩm rơi vãi để hạn chế tối đa phát tán vào không khí.

## 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Chất thải rắn sinh hoạt:

Tổng lượng rác thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động của 20 CBCNV khoảng 10 kg/ngày. Chủ cơ sở bố trí 04 thùng đựng rác loại 60L tại khu nhà nghỉ tạm của CBCNV, khu vực văn phòng và 02 khu vực sản xuất, định kỳ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi Trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển đi xử lý.

(Hợp đồng kèm theo ở phụ lục)

Chất thải rắn sản xuất:

- Đối với cơ sở chất thải rắn sản xuất là các phế phẩm sắt, thép vụn dư thừa trong quá trình sản xuất. Với công suất của Nhà máy là 900 tấn sản phẩm/năm ước tính khối lượng phát sinh khoảng 9 kg/ngày. Thành phần rác thải này được tận dụng bán phế liệu.

## 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động của cơ sở bao gồm: giẻ lau dính dầu phát từ các công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị; mực in, bóng đèn huỳnh quang phát sinh từ khu vực văn phòng; lượng CTNH phát sinh tại cơ sở khoảng gần 05 kg/tháng.

- Bảng 3.1. Danh mục CTNH phát sinh của cơ sở

| STT | Tên CTNH | Khối lượng ước tính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau dính dầu mỡ | 3,5 kg/tháng | Rắn |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang | 0,5 kg/tháng | Rắn |
| 3 | Hộp mực in | 1 kg/tháng | Rắn |

Biện pháp thu gom, lưu giữ như sau:

- Cơ sở đã bố trí 02 thùng chứa chuyên dụng loại 60L có nắp đậy và lưu chứa trong xưởng sản xuất thép các loại.

- Dán nhãn mã số ở kho, thùng chứa CTNH.

- Định kỳ 01 lần/năm báo cáo tình hình phát sinh CTNH tích hợp trong báo cáo công tác BVMT hàng năm theo quy định.

- Chủ Cơ sở hợp đồng với Công ty CP Điện cơ – môi trường Lilama Quảng Ngãi để định kỳ vận chuyển đi xử lý đúng quy định của pháp luật.

(Hợp đồng kèm theo ở phụ lục)

## 3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phương tiện xe cơ giới, cơ sở áp dụng các biện pháp sau:

- Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật liệu.

- Thiết kế nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh.

- Lựa chọn các thiết bị máy móc có độ ồn thấp, không sử dụng các máy móc quá cũ, lạc hậu.

- Trong quá trình lắp đặt các máy móc, thiết bị của Cơ sở cần cân chỉnh và đặt các thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngoài các đồ bảo hộ lao động thông thường thì các công nhân trực tiếp vận hành tại các máy cưa, máy cắt, máy mài,... được trang bị thêm bông nút tai, kính mắt.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý trong các khu vực có tiếng ồn cao và có chế độ khám sức khỏe định kỳ, nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho công nhân.

## 3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a) Phòng ngừa sự cố cháy, nổ

Xây dựng phương án PCCC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC; Hiện tại Cở sở đã đầu tư đầy đủ các công trình thiết bị PCCC đúng quy định. (Hồ sơ về thẩm duyệt PCCC kèm theo ở phụ lục)

b) An toàn lao động

- Nhà máy bắt buộc tất cả công nhân lao động trong giờ làm việc phải sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động (quần áo, mủ, găng tay, giày ủng, khẩu trang, kính mắt, bông tai,...) tránh trường hợp có mà không sử dụng.

- Tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên và định kỳ 6 tháng/lần khám sức khoẻ cho công nhân lao động trong nhà máy.

- Cấm công nhân sử dụng bia rượu trong giờ làm việc.

- Thực hiện biện pháp sơ cứu và cấp cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

c) An toàn giao thông

- Các phương tiện giao thông đường bộ của CBCNV, các xe vận chuyển hàng hoá của Công ty phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và tuyệt đối chấp hành Luật giao thông đường bộ hiện hành.

- Các tuyến giao thông đoạn vào khu vực Nhà máy sẽ được bố trí biển báo, các chỉ dẫn rõ ràng về tốc độ, hướng rẽ,...

- Các tài xế không được sử dụng bia rượu trong khi điều khiển phương tiện.

- Khi vận hành tuyệt đối không được chở quá tải đối với quy định. Các loại phương tiện như máy xúc, máy ủi có bánh xích phải được chở vào khu vực bằng xe chuyên dụng, không được chạy trực tiếp trên đường.

## 3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không.

## 3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ cở sở cơ bản tuân thủ và cam kết đầu tư thực hiện đúng hầu hết các nội dung theo cam kết bảo vệ môi trường dự án: Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân đã được UBND thành phố Đông Hà chấp nhận đăng ký theo Thông báo số 121/TB-UBND ngày 29/8/2014.

- CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: Nước thải từ quá trình sinh hoạt từ 20 CBCNV.

+ Nước thải từ nhà vệ sinh (nước thải đen) chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng và vi sinh vật..

+ Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt khác như tắm rửa, vệ sinh chân tay của CBCNV (nước thải xám), với đặc trưng của loại nước thải này chứa dầu mỡ khoáng, chất tẩy rửa, cặn lơ lửng.

- Lưu lượng xả tối đa: 1,6 m3/ngày.đêm, tương đương 0,066 m3/giờ (mỗi vị trí 0,8 m3/ngày.đêm, tương đương 0,033 m3/giờ).

- Dòng nước thải:

+ Nước thải đen sau khi xử lý ở bể tự hoại sẽ được dẫn về bể lắng lọc 2 ngăn để tiếp tục xử lý.

+ Nước thải xám được dẫn về bể lắng lọc 2 ngăn để xử lý cùng với nước thải đen (đã xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn nêu trên) nước thải sinh hoạt sau xử lý theo mương dẫn rồi đổ ra cống thoát nước chung trên đường K2 của Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: cụ thể ở bảng sau:

- Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột B, K=1,2 |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 |
| 2 | BOD5 (20 0C) | mg/l | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.200 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 60 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |
| 10 | Phosphat (tính theo P) | mg/l | 12 |
| 11 | Tổng Coliform | MPN/100 ml | 5.000 |

* Ghi chú:

- Quy chuẩn 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

- K=1,2: áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh có dưới 500 người;

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả thải 1: Nằm ở khu vệ sinh nhà ở tạm của công nhân.

+ Tọa độ điểm xả thải 1: là: X = 1.857.441 m; Y= 592.147 m (Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30, KKT 106015’).

+ Vị trí xả thải 2: Nằm ở khu vệ sinh khu vực văn phòng.

+ Tọa độ điểm xả thải 2: là: X = 1.857.420 m; Y= 592.169 m (Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30, KKT 106015’).

+ Phương thức xả thải: tự chảy, liên tục 24/24.

+ Nguồn tiếp nhận: Nước thải sau khi xử lý ở bể tự hoại (khu vực nhà vệ sinh) và bể lắng, lọc 2 ngăn sẽ theo mương dẫn rồi đổ ra cống thoát nước chung trên đường K2 của Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

## 4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy cắt, máy dập, máy hàn, máy phát điện, xe vận chuyển nguyên liệu.

- Vị trí phát sinh:

+ Vị trí 1: Xưởng sản xuất tôn, tọa độ vị trí (Hệ tọa độ VN2000, KTT 106o15’, múi chiếu 3o): X= 1857.439 m; Y= 592.197 m.

+ Vị trí 2: Xưởng kim cơ khí, tọa độ vị trí (Hệ tọa độ VN2000, KTT 106o15’, múi chiếu 3o): X= 1857.464 m; Y= 592.177 m.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

- Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo quy chuẩn

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 26:2010/BTNMT | QCVN 27:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn (khu vực thông thường 6-21 giờ) | dBA | 70 | - |
| 2 | Độ rung (khu vực thông thường 6-21 giờ) | dB | - | 75 |

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

- CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh

Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ không khí xung quanh của Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí, cụ thể như sau:

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần.

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 5 năm 2022

+ Đợt 2: Ngày 11 tháng 11 năm 2022

- Vị trí quan trắc: Tại cổng ra vào Nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ bụi, SO2, NO2, CO.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT (1h) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- Kết quả được tổng hợp như sau:

- Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | - Kết quả |  | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Đợt 1 | - Đợt 2 |  |
| 1 | Tiếng ồn | dB(A) | 67,9 | 68,2 | 70(1) |
| 2 | Bụi lơ lửng | µg/m³ | 195,2 | 166,0 | 300 |
| 3 | NO2 | µg/m3 | 43,5 | 41,6 | 200 |
| 4 | SO2 | µg/m3 | 66,7 | 63,9 | 350 |
| 5 | CO | µg/m3 | 8.010 | 7.485 | 30.000 |

| Ghi chú: | - QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; - (1) QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |
| --- | --- |

Nhận xét: Qua kết quả bảng 5.1 nhận thấy:

- Tiếng ồn: Tại thời điểm giám sát, độ ồn có kết quả lần lượt là 67,9 và 68,2 dB(A) và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

- Bụi và nồng độ khí độc (SO2, NO2, CO): Kết quả phân tích các chỉ tiêu bụi và khí độc đều thấp hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Các yếu tố góp phần hạn chế bụi, tiếng ồn cũng như khí thải phát sinh là:

+ Số lượng các phương tiện lưu thông tại thời điểm lấy mẫu không lớn nên hạn chế được lượng bụi, tiếng ồn cũng như khí thải phát sinh.

+ Khu vực lấy mẫu rộng, thông thoáng nên lượng bụi, khí thải phát sinh nhanh chóng được pha loãng.

## 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí môi trường làm việc

Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ không khí môi trường làm việc của xưởng sản xuất, cụ thể như sau:

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần.

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 5 năm 2022

+ Đợt 2: Ngày 11 tháng 11 năm 2022

- Vị trí quan trắc: Tại khu vực nhà xưởng sản xuất của nhà máy sản xuất và gia công kim cơ khí Thúy Nhân

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ bụi, SO2, NO2, CO.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

+ QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- Kết quả được tổng hợp như sau:

- Bảng 5.2. Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | - Kết quả |  | QCVN 03:2019/BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Đợt 1 | - Đợt 2 |  |
| 1 | Tiếng ồn | dB(A) | 76,2 | 80,1 | 85(1) |
| 2 | Bụi lơ lửng | mg/m³ | 1,17 | 1,42 | 4(2) |
| 3 | NO2 | mg/m3 | 0,130 | 0,225 | 10 |
| 4 | SO2 | mg/m3 | 0,225 | 0,310 | 10 |
| 5 | CO | mg/m3 | 9,49 | 10,8 | 40 |

| Ghi chú: | - QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; - (1): QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; - (2): QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. |
| --- | --- |

* Nhận xét: Qua kết quả bảng 5.2 nhận thấy:

- Tiếng ồn: Tại thời điểm giám sát, độ ồn có kết quả lần lượt là 76,2 và 80,1 dB(A) và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.

- Bụi lơ lửng: Độ bụi tại thời điểm giám sát có kết quả lần lượt là 1,17 và 1,42 mg/m3 và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT.

- Nồng độ khí độc (SO2, NO2, CO): Kết quả phân tích các chỉ tiêu khí độc đều thấp hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao các biện pháp giảm thiểu phát sinh bụi và nồng độ khí độc cũng như hạn chế tiếng ồn đến mức tối thiểu nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của CBCNV làm việc cơ sở và môi trường xung quanh.

- CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Cơ sở thuộc đối tượng “phải thực hiện vận hành thử nghiệm” quy định tại khoản 4, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Cụ thể cần vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn/vị trí x 02 vị trí trong 03 ngày liên tiếp công trình xử lý nước thải sinh hoạt, tổng cộng 06 mẫu đầu ra (ở sau bể lọc cuối cùng).

- Thông số quan trắc: lưu lượng, pH, độ đục, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Fe, Dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,2).

- 6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

6.2.1. Quan trắc định kỳ:

- Quan trắc nước thải: Cơ sở có lưu lượng thải < 200 m3/ngày đêm nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Cơ sở có lưu lượng thải < 50.000 m3/giờ nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXIX - Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không

6.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ dự án

Để đảm bảo theo dõi vệ sinh an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe của CBCNV, Chủ Cơ sở đề xuất quan trắc định kỳ như sau:

* Giám sát môi trường lao động:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (01 vị trí tại khu vực xưởng sản xuất tôn và 01 vị trí tại khu vực sản xuất thép các loại).

+ Thông số giám sát: Bụi, vi khí hậu, độ ồn.

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 02:2019/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT;

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

* Giám sát chất thải rắn:

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý CTR sinh hoạt từ xưởng sản xuất.

- Kiểm tra công tác quản lý CTR nguy hại;

- Thống kê khối lượng chất thải phát sinh, thu gom, lưu giữ và vận chuyển xử lý.

- 6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí thực hiện giám sát và lập báo cáo công tác BVMT: khoảng 5 triệu đồng/năm.

- CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2022 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trường đối với doanh nghiệp, các nội dung cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp cơ bản đầy đủ thủ tục về đất đai, giấy phép xây dựng và đã lập thủ tục bảo vệ môi trường và đã xây dựng các hạng mục dự án và đưa dự án vào hoạt động sản xuất ổn định. Đối với hạng mục sân bê tông chịu lực, Doanh nghiệp đã xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện đưa vào sử dụng.

- Doanh nghiệp đã lập hồ sơ về môi trường và tổ chức giám sát môi trường theo quy định. Tuy nhiên, theo công suất thực tế lớn hơn công suất đã đăng ký trong kế hoạch bảo vệ môi trường. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự án phải tiến hành lập hồ sơ để được cấp Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường trước ngày 31/12/2024. Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp lập hồ sơ môi trường theo quy định để đồng thời điều chỉnh công suất đăng ký (nếu có nhu cầu thay đổi công suất).

- Chất thải nguy hại: Bóng đén huỳnh quang, giẻ lau dính dầu mỡ... đề nghị Doanh nghiệp bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Chất thải sinh hoạt, Doanh nghiệp hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị thu gom vận chuyển xử lý.

(Biên bản làm việc ngày 25/10/2022 đính kèm tại phụ lục).

* Công tác khắc phục các vấn đề liên quan đến Môi trường:

- Đối với công suất sản xuất thực tế vượt quá số liệu so với Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ Cơ sở cam kết điều chỉnh công suất sản xuất đúng mức đã đăng ký.

- Hiện nay Chủ Cơ sở đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý là Công ty CP Cơ  điện  - Môi trường Lilama Quãng Ngãi định kỳ thu gom xử lý.

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau:

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;  QCVN 02/2019/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT; QCVN 19:2009/BTNMT.

+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt.

- Chủ cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình hoạt động của cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan;

- Các hợp đồng về xử lý chất thải.

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng;